УТВЕРЖДАЮ

КФ АО «Апатит»

___________________________ФИО

«_____»__________________20____ г.

СОГЛАСОВАНО

АО «Апатитыводоканал»

___________________________ ФИО

«_____»__________________20____ г.

Технические условия

на подключение объекта Абонента к сетям инженерно-технического обеспечения КФ АО «Апатит» (промышленная площадка ___________)

Водоснабжающая организация (РСО): АО «Апатитыводоканал».

Транспортирующая организация (владелец сетей): КФ АО «Апатит».

Заказчик: Абонент.

Срок действия технических условий: 1 года.

Объект заказчика: промплощадка __________, здание ____________________.

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРИНЯТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ:

1. Сети водоснабжения

1. Присоединение возможно от существующего  внутриплощадочного трубопровода хоз.-питьевой воды промплощадки _______________ здания ____________________.

2. Точка присоединения: _______________________________.

Диаметр трубопровода в точке присоединения: D= _____ мм.

3. Располагаемый напор, давление в трубопроводе, в точке присоединения: _____- атм.

4. Характеристика источника водоснабжения (подземный, поверхностный), степень очистки воды (техническая, хоз.-питьевая): поверхностный, хоз.-питьевая.

5.  Количество водопотребления на хоз.-питьевые нужды рассчитано в соответствии с п.16 Постановления Правительства РФ от 04.09.2013 N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод". Водоразбор в сутки принят 1 час.

По расчету водопотребление составит ______ м3/сут., __________ м3/год.

2. Сети канализации

1. Присоединение возможно к  существующему  канализационному коллектору промплощадки ______________.

2. Место присоединения: ____________.

3. Диаметр коллектора в месте присоединения      _______  мм.

4. Условия по составу сточных вод    хозяйственно-бытовые.

5. Строительство и монтаж должны вестись под техническим надзором КФ АО «Апатит».

6. В целях исключения негативного воздействия на централизованную систему водоотведения, превышений установленных нормативов допустимых сбросов, Абонент должен обеспечить соответствие состава сточных вод установленным требованиям, приведенным в Правилах холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ №644 от 29.07.13г., договором водоотведения, заключаемым с РСО.  КФ АО «Апатит» оставляет за собой право осуществления контроля качества сточных вод путем отбора проб в канализационном колодце _________. В случае превышения концентраций загрязняющих веществ, установленных договором водоотведения или обнаружения загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу в централизованную систему водоотведения, Абонент компенсирует расходы транспортирующей организации при сбросе Абонентами сточных вод, с превышением нормативных требований.

3. Прочие условия

1. Разработать проект на технологическое присоединение. Проектом предусмотреть узел учета расхода воды.

2. Проект технологического присоединения и установки приборов учета согласовать со Службой технического обеспечения и развития энергосистем Дирекции по ремонтам КФ             АО «Апатит».

3. Установить приборы учета в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 776 «Об утверждении правил организации коммерческого учета воды, сточных вод». В случае отсутствия прибора учета расчет будет производиться по пропускной способности водовода в соответствии с требованиями гл. 3 ПП РФ от 04.09.2013 г. № 776.

4. По окончании работ по технологическому присоединению до момента подачи ресурса оформить акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон. В зоне ответственности Абонента находится присоединенная водопроводная сеть, включая точку присоединения с запорной арматурой, и сеть водоотведения от точки присоединения.

5. В соответствии с разделом 6 и приложением №4 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения» разработать План мероприятий по соблюдению требований к составу и свойствам сточных вод и направить на согласование в транспортирующую организацию КФ АО «Апатит».

КФ АО «Апатит»                                          	ФИО

Приложение №1

к техническим условиям на подключение Абонент _________

СХЕМА

подключения объекта Абонента к сетям инженерно-технического обеспечения

КФ АО «Апатит» (промышленная площадка ______________)

КФ АО «Апатит»                                          	ФИО

УТВЕРЖДАЮ

КФ АО «Апатит»

____________________________ФИО

«_____»__________________20____ г.

АКТ

разграничения сетей водоснабжения и водотведения по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон между КФ АО «Апатит» и Абонента.

Настоящий акт составлен представителем КФ АО «Апатит» ФИО с одной стороны и Абонентом с другой стороны о том, что:

- Водоснабжение:

  - В эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Абонента. находится водопроводная сеть от отключающих задвижек на выходе из _______________________________.

  - Границами раздела эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности сетей водоснабжения между КФ АО «Апатит» и Абонента являются ответные фланцы отключающих задвижек в _______________________________________.

  - Отключающие задвижки водопроводной сети на выходе из ______________________ обслуживает Абонент.

- Канализация:

  - В эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Абонента находится канализационная сеть от ____________ до ______________________.

  - Границами раздела эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности сетей водоотведения между КФ АО «Апатит» и Абанентом. является _____________________________________________________________________________.

  - Канализационный колодец _______________ обслуживает _____________________.

КФ АО «Апатит»                                          	ФИО

Абонент				ФИО

Приложение №1

к акту разграничения сетей водоснабжения и водоотведения по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон между КФ АО «Апатит» и .Абонентом.

СХЕМА

разграничения сетей водоснабжения и водотведения по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон между КФ АО «Апатит» и Абонентом.

- задвижка

КФ АО «Апатит»                                          	ФИО

Абонент				ФИО

# Text boxes

Схема

Схема